三博脑科医院管理集团股份有限公司

集团设备及物资管理系统软件招标技术说明

- 一、基本要求

- “集团医院设备及物资管理系统”，以下简称“系统”是已经开发成熟应用、符合医院实际管理要求，所包含的“集团管控平台、设备管理软件、医用耗材管理软件、高值耗材追溯管理、临床科室协同平台、医院设备运维管理APP、物资耗材采供云平台”等子模块系统需获得国家版权局颁发计算机软件著作权登记证书。

- 考虑整体业务系统对时间响应性、操作使用的便捷性，系统整体架构采用B/S，须采用WEB系统登录，即无须安装客户端，直接通过浏览器登录系统。

- 系统必须具备良好的流程性、可操作性和易用性，应支持全流程导航模式和功能列表模式，工作人员设定权限后，进入系统只能看到自己的操作功能，并可按操作人员的使用频率自动设置操作人员的常用功能。

- 为确保系统所描述功能是已经实现并且是成熟的功能，带*部分功能必要情况下需要逐一演示。

- 有成熟的供应链管理云平台，平台采用java+oracle技术平台和架构，并且最少有5家以上医院成功上线运营。

- 根据三博集团信息化建设规划，系统需支持规划建设和后期

- 二、详细功能参数

- 一、医疗设备专用管理软件

| 系统名称 | 系统功能模块 | 系统主要功能 | 系统详细功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、集团管控平台 |  |  |  |
| 集团管控 | 业务管理 | 订单查询 | 可查询医院和供应商间的所有订单详细信息； |
|  |  | 基本信息查询 | 可查询供应商、生产商以及产品的基本信息和资质信息 |
|  |  | 供货关系查询 | 可查询医院与供应商之间的供货关系； |
|  | 业务数据分析管理 | 订单数据统计 | 可查询集团内各医院的订单总量、订单明细等数据，并可进行定向定量的订单统计分析； |
|  |  | 供应商数据统计 | 可对供应商的送货及时率、到货率、配送率、产品质量等关键指标进行分析； |
|  |  | 采购数据统计 | 可对比分析各医院医药耗材采购情况，可统计各类采购类型的采购总量与明细信息； |
|  |  | 医疗机构应付款统计 | 查询各个医疗机构的应付款情况，并进行统计分析。 |
|  | 基本信息管理 | 医院管理 | 实现对医院基础信息和资质信息的管理，针对资质提供到期预警提醒； |
|  |  | 生产企业管理 | 实现对药品耗材生产商的基础信息和资质信息的管理，针对资质提供到期预警提醒； |
|  |  | 供应商管理 | 实现对药品耗材生产商的基础信息和资质信息的管理，针对资质提供到期预警提醒； |
|  |  | 产品目录管理 | 可维护药品耗材目录，医院常规采购的药品耗材只能从政府端已维护的药品耗材目录进行选择。 |
|  | 招投标管理 | 招标发布 | 可发布招标信息至平台供应商端，招标产品支持手动新增，同时支持模板导入，大大简化工作量；支持自定义竞价轮次，同时可以设置供应商每轮可报价次数，有效降低供应商的报价；支持限定可以参与竞标的供应商；支持手动结束当前竞价轮次，开启新一轮竞价，同时支持手动结束招标；可以实时查看每个产品参与投标的供应商数量，实时了解竞价进展； |
|  |  | 评标论证 | 结束招标后，可解密产品的投标信息，解密后可以看到除供应商之外的所有产品投标信息，并按照价格进行排名，评标小组对标的信息进行论证，论证后可提交论证结果；当某个产品或所有产品的投标方均不能满足要求或者标的信息完全一致无法论证时，系统支持对某个产品或全部产品进行废标处理； |
|  |  | 中标发布 | 提交论证之后，可在中标发布模块中操作中标解密，此时可以查看产品投标方及所投标的的全部信息，点击发布中标公告可以将最终的中标结果发布出去。 |
|  |  | 二次议价管理 | 可对已完成招标的产品与供应商进行二次议价，通过政府与供应商间的多轮期望价格报价，使得最终某一方同意对方的最终报价，从而进一步降低药品耗材的采购价格；如果供应商最终未同意政府的最终期望报价，政府端可以操作解除该供应商的供货资格。 |
|  | 系统基础配置 | 用户权限管理 | 可对不同用户设置不同的菜单访问权限； |
|  |  | 数据权限管理 | 可对不同用户设置不同的采购数据访问权限； |
|  |  | 审批权限管理 | 可对不同业务设置不同的审批流权限； |
|  |  | 用户管理 | 可直接注册医院、供应商及用户账号； |
|  |  | 系统字典 | 可对医院信息、产品信息、资质信息、公告信息、业务方案类型等设置基础参数。 |
| 二、医疗设备专用管理软件 |  |  |  |
| 1、医疗设备专用管理软件 | 主导航 | 主导航流程说明 | 能总体展现医疗设备全生命周期管理各个环节、流程和功能，能通过主导航图很清晰的掌握和查看各个模块及功能，支持常用功能设置，工作提醒内容权限提醒。 |
|  | 1、平台基础数据初始化 | 1.1新版器械标准分类代码及基础设备初始化 | 系统内置标准新版医疗器械分类及各种标准分类代码，并且完全符合最新卫生部标准医疗器械分类（68编码），如6821医用电子仪器设备。 |
|  |  | 1.2特殊设备基础维护 | 系统自动默认初始化医院常用的医疗设备编码、名称及一些专用的表示，并且有计量器具类别、周期、质量控制标识、急救设备标识、特种设备标识、租赁设备、放射设备、灭菌设备、科研教学设备、维修配件等基础数据的初始化。 |
|  |  | 1.3自定义科室基础信息维护或导入 | 可按医院实际情况灵活设置各科室信息信息，可支持与HIS系统科室代码对照。 |
|  |  | 1.4功能角色管理 | 可根据医院实际情况设置功能角色，即按工作岗位进行分组，并按分组设置权限，设置分组权限后可自动同步该分组的工作人员权限。 |
|  |  | 1.5工作人员及权限管理 | 给操作系统的相关工作人员进行ID登录信息的维护，可按科室、按仓库、菜单进行权限维护，可支持一个人多个科室权限、可支持窗口级、菜单级功能权限，可分别设置具体窗口中的打开、审核、打印等权限。 |
|  |  | 1.6设备采购审批流程初始化 | 系统可根据医院的实际情况，自定义设置和维护采购设备的状态和审批环节。 |
|  |  | 1.7自定义其它系统参数信息 | 系统支持灵活设置各种自定义参数设置，以适应医院的自定义维护要求如设备运行状态维护、维修过程维护、设备采购状态维护、资质类型维护、维修故障类型、质控类别等维护。 |
|  |  | 1.8设备档案数据初始化导入生成台账 | 可将医院原始Excel格式的设备档案信息一次性导入到设备管理软件系统中，并支持与68标准分类码的对照，如6821-09.2-001为监护仪的标准代码，6821-09.2-001-0001为具体某一台监护仪的设备编码。 |
|  |  | 1.9数据库备份与还原 | 系统需支持自动备份的功能，并可通过软件系统完成相关的操作。 |
|  | 2、医疗设备购置管理 | 2.1科室采购申请 | 系统支持B/S架构的临床科室联网，科室工作人员通过免安装部署的Web端，网上提交设备采购申请，并根据实际情况，选填设备名称、规格、参考价格等，若是大型设备需要填报大型设备购置论证相关信息，填写完成，系统自动按预设的审核流程，生成初始各级审批信息，并可自动生成申购及论证表，同时支持上传附件的功能。 |
|  |  | 2.2资产采购审批管理 | 采购申请维护好之后，提交相关领导进行审批，审批流程可以根据医院情况按照不同科室、不同资产类别、不同金额分档进行灵活配置，审批结果并自动同步到科室Web端，供科室人员知熟和查阅，并支持查阅附件功能。 |
|  |  | 2.3资产采购查询 | 可查阅采购执行情况和进程，便于设备科随时掌握整体进程。 |
|  |  | 2.4供应商管理 | 支持互联网平台让供应商自行注册，院内系统分区域建立医院供应商档案库，并提交相关资质，由医院审核后，成为医院供应商，同时能自定义建立不同种类供应商的各种有效证照信息，支持上传图片。 |
|  |  | 2.5购置流程管理 | 对资产购置流程中整个线下活动产生的信息及经办人进行记录，系统默认内置的购置流程包括论证招标、合同签订、到货收货记录、发票接收、财务情况、场地准备、设备安装、验收请领、发票验收、档案整理，系统会定时对各个环节的经办人进行短信通知 |
|  |  | 2. 6采购验收管理 | 在资产到货之后，启动资产验收流程，支持通过导入采购维护订单或者新增的方式发起资产验收。由于医疗设备的特殊性及高技术要求，所以验收内容也有差异。系统默认提供普通资产与重要医疗资产两种类型的验收，同时支持按照用户需要定制化验收表单，使得验收流程中的资产信息能够得以保障和记录 。 |
|  |  | 2.7设备入库、退货管理 | 办理验收入库时，可支持直接调取验收单的数据和按验收明细记录选取产品明细进行入库，入库后更新资产台帐此设备的入库日期，采购退货时通过选择科室台帐进行退货处理，要求单据编码生成规则，按照RK+年月+4位流水号顺序产生，如RK-1601-0001。 |
|  |  | 2.8设备出库、退库管理 | 办理出库时，资产出库到科室时，维护保管人、使用科室等信息；支持对资产归属部门、使用部门、保管人等的变更转移，出库审批后，可自动打印领用单，可支持打印条形码，并更新此资产台帐到科室台帐中，记录出库日期，科室退货时同样进行选择操作，按照CK+年月+4位流水号顺序产生，如CK-1601-0001。 |
|  |  | 2.9库存查询 | 可按设备名称、供应商等信息查询仓库相关库存信息，可按入库日期、本月、上月进行查询库存记录，并生成库存报表。 |
|  |  | 2.10入库明细查询 | 可按入库日期、供应商查询采购入库明细记录，并能查询入库的每一条设备的出库科室、出库日期、出库单号等信息，以满足财务对帐的管理管理要求。 |
|  |  | 2.11出库明细查询 | 可按出库日期、科室查询出库明细记录，并能查询出库的每一条设备的档案号、入库日期、入库单号等信息，以满足财务对帐要求。 |
|  |  | 2.12设备进销存汇总 | 管理科室可根据实际管理需求对资产的进销存情况进行查询，获取期初、本月新增、库存金额等资产信息。 |
|  |  | 2.13发票补录 | 由于有些设备在办理入库时并没有随机附带发票，系统应支持发票的补录和确认。 |
|  | 3、医疗设备资产档案管理 | 3.1设备资产台账的新增与生成 | 通过验收、入库、出库办理的设备会自动生成资产台帐，未经出入库办理的设备，可直接新增科室资产，选择基础设备编码和名称，自动按医疗器械标准代码（68码）生成设备唯一条形码，自动生成设备的基本属性，生成固定资产卡片；*支持对资产的附属设备的独立管理，附属设备科单独生成与主设备关联的编码信息；支持给设备维护国家分类及国家编码，便于后续上报时使用；可上传技术文档及操作手册；支持设备图片的上传与显示；针对数量较多的设备，可支持自定义复制功能，进行快速批量录入；可按资金来源设置比例； |
|  |  | 3.2入帐审核管理 | 新增资产设备默认状态为“未审核”状态，通过入帐审核后，资产信息不可修改，资产信息进入到财务汇总报表中，未审核不纳入资产报表中，可支持投放、捐赠设备、低值易耗品的管理。 |
|  |  | 3.3设备档案管理 | 集中管理和查阅设备档案，包含设备的资产基本信息、文档管理、合同管理、设备维修保养记录、资产卡片和条码记录、图片信息、资产转移、计量检定、质检、保养、报废等全记录，可支持各种类型的附件文档上传。 |
|  |  | 3.4资产条码、资产卡片 | 可自动生成一维、二维条码标签，并接合条码打印机打印条码，自动生成医院资产办用资产卡片，体现资产基本信息和转移变动信息，可支持批量打印条码的功能。 |
|  |  | 3资产转移管理 | 用于处理设备从原科室申请调转到新的科室，流程为先申请转科后审批，系统可自动生成转科申请单，经审批后设备转移到新的科室，支持批量转科功能。 |
|  |  | 3.6资产增值 | 主要应用于某些资产的配件经过更换和维修后的增值处理，增值处理后，相应的折旧金额进行变更，可支持批量资产增值处理。 |
|  |  | 3.7资产报废管理 | 用于处理医院资产报废流程处理，设备到达使用年限或是出现不可修复的故障后，由使用科室或相关管理人员申请报废，可自动生成并打印报废申请单，经审核后，可批量产生报废资产处置表，并自动从科室资产列表中消失。 |
|  |  | 3.8资产盘点管理 | 系统生成盘点单，盘点人手工进行盘点并手工录入到系统中；可支持PDA从系统提取盘点单，并通过条码扫描进行自动盘点，并上传到系统。 |
|  |  | 3.9资产查询与报表 | 可按照启用日期、供应商、产品、厂家、金额等多条件（有一些常用条件加上自定义条件组合查询）对医院的资产数据进行查询，生成科室资产汇总报表、分类汇总报表、年度汇总报表、资金分类汇总。 |
|  |  | 3.10资产分布查询 | 可按科室、设备金额、设备品种、单品进行查询此设备在医院全院的分布情况，可定义查询资产总额排名前多少位的科室，支持柱状图显示。 |
|  | 4、文档/法律法规管理及查阅 | 4.1文档类型维护 | 按医院自定义各种文档类型的维护（如法律法规、规范、申请、购置、计划）。 |
|  |  | 4.2文档上传 | 可支持word、Ppt、Pdf等各类文档类型和格式存储文档，便于统一管理。 |
|  |  | 4.3文档下载 | 供医院所有科室共享，可随时下载相关文档，临床科室可通过Web端查看文档并下载。 |
|  |  | 4.4 培训管理 | 通过系统制定培训计划，并记录培训详细相关的主题，培训类型、培训人、培训科室，可上传培训相关文档。 |
|  | 5、医疗设备维修管理中心 | 5.1常见问题维护 | 系统按分类建立医疗设备常见的问题处理集，便于临床科室维修保修时方便选择（支持自定义）。 |
|  |  | 5.2科室故障报修 | 临床科室须支持B/S架构，通过Web端进行故障设备报修，按科室列表详细的设备信息，增加报修记录，报修成功后，设备运行状态更改为维修中，维修记录后可自动体现到维修工程师的工作平台，同时可打印维修报告单。 |
|  |  | 5.3未建台帐设备报修 | 主要应用于一些科室台帐中没有的设备，科室可直接输入故障设备和故障描述后，实现报修。 |
|  |  | 5.4移动端APP报修 | 考虑系统的便捷性和可操作性，系统需支持移动端APP的报修功能，并支持主流的苹果和安卓系统，通过扫描二维码资产标识实现报修（需医院网络支持，通过前置机进行部署）。 |
|  |  | 5.5维修短信平台 | 可按科室、按设备对责任工程师进行划分，一旦报修成功后，可通过短信平台自动发送故障信息短信到工程师手机上（需额外配置短信猫）。 |
|  |  | 5.6维修派工 | 对提交的报修申请进行变更派工处理，对维修人员下达派工指令，派工者可以对派给自己的维修单进行转派给别人，或可提前维护预约时间(开始执行时间)，业务科室就可提前知道维修单是否已派工接单，以及预约时间。可通过短信平台进行短信提醒。可按照技术人员分工、权限自动派工，还设置节假日排班等信息。 |
|  |  | 5.7非维修类派单管理 | 针对除了维修以外的，如验收、装机、培训等工作，系统提供派单管理的功能，可记录派单日期、派单人、地点，记录完成后，可与维修一并纳入工作量管理、Led屏幕展示中。 |
|  |  | 5.8设备维修执行 | 设备维修单通过工作流进行维修流程处理，维修流程可配置，如需领用配件，则生成配件领用申请，需领用审核通过后才可继续执行。 |
|  |  | 5.9维修综合查询 | 可按维修状态（维修中、院外维修、等待配件）、维修工程师、维修公司、科室、设备名称、厂家等信息查询维修相关明细记录。 |
|  |  | 5.10维修配件审核 | 针对需要购买配件的维修单，需要经过相关领导的审批后，方可进行配件购买。支持维修配件申请单的打印。 |
|  |  | 5.11移动端APP验收与评价 | 针对已经维修完成的设备，交由科室验收，科室通过移动APP或通过Web端登录系统查阅后验收，现出设备的维修情况，包含费用，维修工程师、故障情况，反馈意见，以及验收评价。 |
|  |  | 5.12维修动态外接LED屏 | 系统能支持维修LED外屏显示，可动态展示维修的进，并可根据维修的各种状态进行色标管理。 |
|  |  | 5.13维修集中录入 | 系统支持由工程师集中将维修记录录入到系统中，通过集中录入的维修记录同科室报修所产生的维修相关数据一致。 |
|  |  | 5.14工程师工作量统计 | 系统能按工程师、按维修日期、维修类型对设备维修的工作量、工时情况进行统计和分析，且能支持柱状图形对比展示。 |
|  |  | 5.15维修费用统计分析 | 系统能按自定义条件统计和分析医院各科室、各设备的维修总费用，并能将数据同步柱状图形进行展现对比。 |
|  |  | 5.16维修查询 | 显示查询等待维修设备以及正在维修设备，多少待报废等（状态包含：未处理、已派工、维修中、待修中（等配件、请厂家维修）、报废、维修完成）。 |
|  |  | * 5.17维修配件管理 | 能支持维修配件的档案管理，以及出入库管理，在维修时，如果有消耗配件，可根医院现有的配件系统进行关联，资产科入库后自动生成。 |
|  | *6、院外维修管理 | 6.1运维厂商管理 | 基于互联网运维平台，实现运维厂商信息维护、资质审核功能 |
|  |  | 6.2招投标管理 | 基于互联网运维平台，实现资产运维招标、应标、评标、中标发布、合同签订等招投标管理功能 |
|  |  | 6.3维修管理 | 基于互联网运维平台，在医院与运维厂商之间实现维修订单发起、维修派工、维修执行、维修结果确认功能，支持手机端进行维修管理。 |
|  |  | 6.4巡检管理 | 由运维厂商针对合同商定资产，创建巡检计划和任务，使用手机端进行巡检结果维护,巡检过程中发现资产问题，可一次性创建维修订单。支持APP端进行资产巡检。 |
|  |  | 6.5保养管理 | 由运维厂商针对合同商定资产，创建保养计划和任务，使用手机端进行保养结果维护。 |
|  |  | 6.6预警管理 | 实现对于资产维修的订单、厂商资质、巡检计划、保养计划到期的短信/APP消息/网页消息预警功能, 可灵活设置预警提前天数 |
|  |  | 6.7运维结果统计 | 统计各运维厂商维修、巡检、保养记录，以及维修过程产生的费用。 |
|  | 7、计量器具/特种设备管理 | 7.1计量设备档案管理 | 能按照计量监督局相关计量标准对设备进行分类管理，设备入库后计量设备自动生成和判断，可查阅各科室、各种类型的计量设备。 |
|  |  | 7.2特种设备档案管理 | 能按特种设备标识，将医院现有的特种设备档案按条件进行查询。 |
|  |  | 7.3计量器具初始化 | 初始化上次各种计量设备的强检日期，可单个或批量将计量设备的上次检测日期进行更新，系统可自动根据计量周期产生下次检测日期。 |
|  |  | 7.4计量器具强检申请 | 可定期按科室、按月份、按计量设置类型查询待计量设备，并产生强检日程表，通知各科室或到科室提取强检设备进行强检，可批量制定计量申请单，批量完成计量相关信息。 |
|  |  | 7.5计量器具强检记录 | 完成强检后，能记录检定过程中的详细记录，包含检定厂家、费用、合格标志等，并对一些异常情况进行申报，若出现问题可直接转维修。可支持批量计量设备明细记录 |
|  |  | 7.6计量记录查询 | 可按各种条件查询已经检定的设备记录台帐，到期未检定设备台帐等信息。 |
|  | 8、质量控制 | 8.1质控、保养、巡查项目参数设置 | 系统可支持质量控制中所有项目的自定义维护，如：质控设备检测项目参数设置（如呼吸机、监护仪、高频电刀等），PM保养一、二级保养、巡检参数、开机质检的维护，系统内置多套JCI维护模板。 |
|  |  | 8.2质控设备档案建立 | 系统能自动根据系统初始化的设备档案参数，标识和归类待做质检的设备档案。 |
|  |  | 8.3质控到期检测提醒 | 可根据设定的周期进行质检提醒。 |
|  |  | 8.4质控检测记录 | 完成质量检测后，可自动根据模板产生质量检测参数及相关检测数据，检测项目自动带出相关的参数和参考值，字符类型默认正常值，数值类型由相关人员录入或批量导入。 |
|  |  | 8.5设备保养PM计划制定 | 针对待保养的设备，由工作人员制定日常、一级、二级保养，可自定义设备保养级别和内容；系统自动根据保养目录，生成保养项目，同时支持院内、厂家保养。厂家保养到期后通知厂家到医院保养。可支持一台设备多个保养计划以及保养项目的复制功能。 |
|  |  | 8.6到期保养记录与查询 | 到期保养提醒，保养完成后，记录实际保养情况，保养人，以及相关验收人，同时自动产生下次保养计划，便于保养提醒。 |
|  |  | 8.7设备巡检记录 | 可自动根据设置的巡检模板，产生相关的巡检记录表，并到期提醒。 |
|  |  | 8.8不良事件上报 | 能按卫生部标准要求记录医疗器械不良事件，并按相关格式产生不良事件记录和上报相关领导。 |
|  |  | 8.9各种评价自定义 | 可按医院要求自定义设置科室调查表，厂家评价相关评价标准。 |
|  |  | 8.10科室满意度评价 | 按科室提交满意度评价，并形成满意度统计分析 |
|  |  | 8.11质量管理业务检查单据生成 | 系统，应自动生成常见的质量管理体系业务检查单据，包含医疗器械质量检查记录，急救生命类支持设备质检记录，医用耗材使用监测、质量整改等各类常用模板 |
|  | 9、*租借管理 | 9.1 出租管理 | 业务科室可将本科室暂不使用设备在系统上进行发布，以供他人租借。 |
|  |  | 9.2 租借申请 | 业务科室可申请租借在系统中发布的出租设备。 |
|  |  | 9.3 租借报表统计 | 。可根据时段、设备类别、出租科室等多维度进行租借记录统计查询；可根据科室及时段输出租借费用统计报表 |
|  |  | 9.4系统外置LED屏显 | 可在公共场地配置LED显示屏，显示空闲状态此类设备和此类设备借用科室状态信息。 |
|  | 10、*大型设备单机效益分析 | 10.1单机效益分析设备建档 | 可按金额自定义设置哪些设备需要做效益分析，自动体现到效益分析设备档案中。 |
|  |  | 10.2单机效益分析手工采集与录入 | 临床科室可通过web端，记录使用此设备的病例信息，以便统计设备的精准收入和人次，以及计算使用的使用率和回本率，其它相关的信息通过事先定义的方式进行，最终形成效益分析数据。 |
|  |  | 10.3单机数据Excel批量导入 | 可根据效益分析数据表格格式，由科室工作人员批量录入到EXCEL中后，一次性导入数据。 |
|  |  | 10.4单机设备效益分析报告 | 系统能按自定义查询单机月度、季度、年度展现设备的效益分析表，可生成单台设备月度横向柱庄、曲线图形分析报告。 |
|  |  | 10.5效益分析评估表 | 系统自动根据大型设备的收益数据计算设备的收入、功能检查项、功能利用率、检查人次、工作量、回本年限等，形成效益分析评估表。 |
|  |  | 10.6第三方系统接口 | 具备成熟与医院现有的HIS系统对接，提取单机设备收入、检查人次、工作量的解决方案，能通过简单的数据对照，提取相关的数据，系统连接第三方系统支持可配置，按月进行提取。 |
|  | 11、工作提醒平台 | 11.1保修期到期提醒 | 各类工作提醒，自动弹出（能自定义工作提醒的周期，比如1天内、3天内、7天内、1月内等需要待办事项）并可根据工作人员的权限设置 |
|  |  | 11.2巡检保养到期提醒 |  |
|  |  | 11.3设备报修待处理提醒 |  |
|  |  | 11.4维修待验收提醒 |  |
|  |  | 11.5质控检查到期提醒 |  |
|  |  | 11.6计量周期检定到期提醒 |  |
| 二、医用耗材专用管理软件 |  |  |  |
| 2、医用耗材专用管理软件 | 主导航 | 主导航流程说明 | 能总体展医用物资耗材管理各个环节、流程和功能，能通过主导航图很清晰的掌握和查看各个模块及功能。 |
|  | 1、物资基础数据初始化 | 1.1供应商在线注册及证照资质管理 | 支持供应商在线注册，填写供应商基本信息，上传各种证照资质，并记录供货类别，是厂家还是经销商，授权业务人员，经由医院审核后，为医院合法的供应商。 |
|  |  | 1.2医院耗材基础分类维护 | 可支持按照医院自定义分类进行管理，至少支持三级以上分类，同时支持财务分类信息维护，以方便统计和分析。 |
|  |  | 1.3功能角色管理 | 操作系统的相关工作人员进行ID登录信息的维护，可按科室、按仓库、菜单进行权限维护，可支持一个人多个科室权限、可支持窗口级、菜单级功能权限，可分别设置具体窗口中的打开、审核、打印等权限。 |
|  |  | 1.4耗材中标目录在线提交、导入 | 可支持供应商在线提交中标目录 ，由医院审核后使用，可直接提取对应的物资及供应商信息，也可按照统一excel模板，将医院已中标耗材品种一次性导入到系统中（包含供应商供货品种、规格、价格以及各种证照有效期等信息）。 |
|  |  | 1.5多仓库管理 | 系统支持多级仓库的管理，可自行维护仓库信息，并根据不同的仓库设置不同的权限。 |
|  |  | 1.6耗材基础档案管理 | 可按供应商，按产品分类分项列出常用的耗材品种有哪些，包含耗材的品名、规格、单位、价格，厂家，供应商等信息并可指定物资所在的仓库、库位等信息。 |
|  |  | 1.7系统常用参数设置 | 为保证软件的易用性和灵活性，可自定义常用的设置，如是否需要科主任审核，物资目录维护隐藏字段设置，报表出库类别、入库类别配置等。支持日志查询功能。 |
|  |  | 1.8批量修改档案 | 系统需支持批量修改物资档案的功能，如供应商的变更，注册证，单价及启用状态等信息，并有日志记录。 |
|  |  | 1.9物资库存定义 | 可设置物资库存的高低水位线信息等。 |
|  |  | 1.10请领/采购定额配置 | 对各科室请领限额进行配置，用来控制科室请领数量（可按需要选择开启或关闭）。 |
|  | 2、供应商资质证照管理 | 2.1供应商证照记录 | 列出供应商供货目录，除了产品基本信息，还应包含产品的注册证、厂家各种证件的有效期，供应商本身的各种证件信息（证件种类可以自定义维护），同时支持各种证件的扫描件上传和查阅。可查询所有的历史证件。 |
|  |  | 2.2供应商证照信息维护 | 已签约或中标供应商的信息可以要求供应商按照医院的要求提交供应商资质信息，医院进行审核。 |
|  |  | 2.3证照到期提醒与换证 | 各类证照即将到期系统提醒，然后通知供应商换证处理，若因新产品无法提供证件情况下，若需继续供货，要备注说明原因。 |
|  |  | 2.4已过期证照处理 | 针对已过期未处理的证照信息，系统可自动或手工停用此供应商的供货信息，临床科室在申请时，系统将提示是因为资质过期未处理。 |
|  |  | 2.5停用供应商查询 | 用于查询已经过期停用的供应商信息。 |
|  | 3、采购中心业务管理 | 3.1科室申请管理 | 临床科室通过Web端系统提交耗材需求申请，科室申请主要分为日常申领和采购计划申报，可设置常用耗材模版，一键调用，可显示耗材的基本规格型号，库存数量，输入申请数量即可，保存审核后，申请提交至采购中心。可配置科主任审核。 |
|  |  | 3.2新进物资申请及审批 | 临床科室可对新的物资进入医院使用发起申请，客队新进物资的申请进行审批。 |
|  |  | 3.3供应商管理 | 将医院已签订长期供货协议的供应商进行管理，包含供货目录（按标准注册证品名、通用名、规格、单位、厂家、产地、单价、注册证号、证件有效期），可支持批量更换供应商的功能，可通过对现有物资进行启用、未启用的标识来判断是否能正常进行采购，支持产品复制功能，可标识产品是否计价，便于统计。 |
|  |  | 3.3制定采购计划 | 采购中心通过系统自动汇总各科室提交的需求申请，汇总信息包含每个品种的名称、规格、单价、数量、供应商、库存量等信息，其中单价来源于档案中的价格，采购计划审核后，可结合库存数量和库存上限修改采购数量。采购计划保存后可打印采购计划单，交由领导签字后审核，审核后采购人员可以选择供应商，到货时间等。 |
|  |  | 3.4自动生成采购计划，缺货情况统计 | 可根据库存数量和现存数量统计缺货物资，并根据库存数量和低水位自动计算计划采购数量，将缺货物资转为采购计划。 |
|  |  | 3.5采购计划审核 | 可配置审批流，支持批量审核，可以看到各审批环节的审批意见。 |
|  |  | 3.6订单管理中心 | 采购订单通过审核后，可发送订单到供应链平台，供应商在平台接单，供应商会收到微信、短信等订单提醒。医院可实时查询订单状态，是否发货，是否全部发货等。 |
|  |  | 3.7调价管理 | 可设置调价比率，可支持批量调价的功能，按供应商，产品，按一定的比例进行调价管理。 |
|  | 4、物资库房管理中心 | 4.1采购验收入库 | 供应商送货到仓库，系统可自动按订货单信息选择一次性入库或多次分批入库，无须手工输入验收品种，验收审核后可打印入库单，并产生仓库库存。没有订单的情况下，通过物资代码选择供应商、产品，自动带出相关信息。验收入库时，须按耗材验收管理要求，至少包含品名、规格、厂家、产地、注册证号、批号、有效期，针对灭菌产品还要输入灭菌批号、灭菌日期，验收时，能看到此产品的历史采购价格。系统还可对接供应商管理平台，直接调用配送单。 |
|  |  | 4.2扫码验收入库 | 系统支持扫码验收入库的功能，通过扫描供应商配送自带的配送单（由采购平台生成）自动生成验收入库单，包含产品信息、验收数量、批号、有效期等信息全部自动生成，也可扫描产品条码添加明细入库。 |
|  |  | 4.3入库单据记账确认 | 针对医院可能存在两个不同的工作岗位进行验收和入库的工作，系统可支持在验收环节制单并打印入库单，完成后通过入库单据记账完成入库的确认，并生成库存数据。 |
|  |  | 4.4采购退货 | 在退货单中，选择了供应商和产品后，会自动显示此产品的采购记录，采购退货必须按批次进行管理，未经供应商验收入库的产品不得进行退货管理。 |
|  |  | 4.5科室领用 | 临床科室在系统提交请领单后，库房可提取请领单，完成发放出库，并打印出库单，自动扣减库存数量。 |
|  |  | 4.6科室退库 | 科室领用后，有产品退回仓库时，须按领用记录退回，原则上只允许退回最近领用的一个批次的产品，选择仓库、科室和产品后，会自动显示此产品的领用记录，不符合要求的不允许回退。 |
|  |  | 4.7转仓调拨单 | 系统支持多仓库之间的转移和调拨，并自动冲消各自仓库的库存。 |
|  |  | 4.8*物资即入即出 | 针对定向采购的物资，可以进行即入即出设置。 |
|  |  | 4.9库房盘点单 | 库房盘点时，能按照要求打印、导出excell盘点清单，以供库房人员清查盘点产品。可查询历史盘点记录。支持PDA扫描盘点。 |
|  |  | 4.10盘点盈亏处理单 | 针对盘点时出现的盘盈货盘亏进行处理，处理后，自动校准库存、并自动生成相关的流水数据，以保证月结存业务数据的一致性。 |
|  |  | 4.11盘盈盘亏报表 | 根据盘点单号、盘点人、盘点时间来进行盘盈盘亏报表统计。 |
|  |  | 4.12库存查询 | 可按品名、规格、供应商等各种条件查询库存信息，可按照批次明细库存和汇总查询库存信息。 |
|  |  | 4.13库存预警查询 | 根据高低水位判断是否预警、也可查询即将过期的物资。 |
|  |  | 4.14积压物资查询 | 可按照不同时间段查询库房积压物资。 |
|  |  | 4.15采购入库与退货查询与统计 | 按入库日期、供应商、类别、产品、单号、发票号查询采购入库的明细记录。包含单号、品名、批次、价格等主要信息，可按供应商汇总采购报表，支持数据导出excell。 |
|  |  | 4.16科室领用与退库查询与统计 | 按出库日期、科室、类别、产品、单号等查询采购出库的明细记录。包含单号、品名、批次、价格等主要信息，可按科室汇总出库报表，支持数据导出excell。 |
|  | 5、财务管理 | 5.1物资发票维护 | 在录入发票号、发票日期、金额的同时，可按采购验收入库单号、供应商进行查询已经录入发票审核的单据、未录入发票的单据，通过单据可直接查看验收的产品明细，包含品名、规格、单价、批次等信息。供应商配送时可录入发票信息，院内对发票信息进行接收确认。 |
|  |  | 5.2财务结账处理 | 医院财务进行周期性的结账操作。 |
|  |  | 5.3进销存汇总表 | 能支持按仓库分类、财务分类生成仓库月结存数据报表，主要包含为各个类别月期初金额，本月进项金额，本月出项金额，月结存金额，月结存金额保证根当前月结期末库存金额一致。 |
|  |  | 5.4采购购入总表 | 按月结周期生成本月全院购入汇总报表，按供应商和类别生成本月采购汇总的金额。与月结存报表中的进项金额保持一致。 |
|  |  | 5.5科室消耗汇总表 | 按月结周期生成本月全院各科室消耗汇总表，按科室和类别生成本月领用汇总的金额。与月结存报表中的出项金额保持一致。 |
|  |  | 5.6全院物资汇总 | 根物资库房、物资名称、物资类别、来汇总所有库房物资明细、物资汇总、库存统计。 |
|  |  | 5.7供应商结算管理 | 库房可根据入库单、发票向财务发起付款申请，财务针对库房发起的付款申请进行审核，并对审核通过的付款单进行付款结算。 |
|  |  | 5.8预付款管理 | 采购人员可针对需要提前付款的物资进行申请，财务人员对预付款申请进行结算。 |
|  |  | 5.9*财务监控 | 可实现入库挂账、凭证制作、付款计划、付款计划审批、付款计划对账、付款计划审核、报销付款功能，对物资入库、凭证制作、付款到报销的全过程进行监控管理，，可实现物资应付款进度查询，可直接按照财务记账规则将物资入库单转换为记账凭证输送给会计系统，财务付款后回写付款相关状态到入库单，实现物资应付款进度查询 |
|  | 6、工作提醒 | 6.1库存预警提醒 | 系统提示库存低于下限或为零的提示预警、即将到有效期的耗材的提醒、供应商证照到期提醒以及应付款的提醒记录。 |
|  |  | 6.2有效期预警提醒 |  |
|  |  | 6.3证照到期提醒 |  |
|  | 7、*移动端应用 | 9.1公告栏 | 可实时发布公告，支持消息提醒及附件上传。 |
|  |  | 9.2物资入库 | 实现物资扫码一键入库处理。 |
|  |  | 9.3物资请领 | 实现业务科室物资快速请领。 |
|  |  | 9.4订单管理 | 可对订单进行实时跟踪与处理。 |
|  |  | 9.5库存查询 | 可实时查询库存情况。 |
|  |  | 9.6审核管理 | 实现各个业务流程的审核处理。 |
|  |  | 9.7物资采购 | 实现物资采购计划制定、采购计划审核、采购计划发送至供应商。 |
|  |  | 9.8财务管理 | 可查询应付款、已付款、未付款情况。 |

三、高值耗材(植入、介入耗材)追溯管理软件

| 3、高值耗材追溯管理软件 |  | 1、基础档案数据初始化 |  | 1.1供应商档案管理 | 记录供应耗材的厂家基本信息，包含供货产品类别，是否通过审核、联系方式等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.2耗材分类管理 | 可支持按照医院自定义分类进行管理，至少支持三级以上分类，同时支持财务分类信息维护。 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3功能角色管理 | 操作系统的相关工作人员进行ID登录信息的维护，可按科室、按仓库、菜单进行权限维护，可支持一个人多个科室权限、可支持窗口级、菜单级功能权限，可分别设置具体窗口中的打开、审核、打印等权限。 |  |  |
|  |  |  |  | 1.4耗材中标目录导入 | 可按照统一excel模板，将医院已中标耗材品种一次性导入到系统中（包含供应商供货品种、规格、价格以及各种证照有效期等信息），支持云采购平台提交产品目录。 |  |  |
|  |  |  |  | 1.5中标高值耗材档案库（接口调用） | 按照统一模板，将医院已中标耗材品种一次性导入到系统中（包含供应商供货品名、条形码、规格、价格以及各种证照有效期等信息），针对高值耗材的管理，目标目录中必须提供中标产品的原位码，并且每个一产品要与HIS计费代码、HIS计费名称、规格、收费价相关联对照，形成一对一的关系。（需要HIS系统提供相关接口支持），针对产品目录，至少要设置启用标识、是否计价标识、是否备货标识、是否对照标识等。 |  |  |
|  |  | 2、供应商资质证照管理 |  | 2.1供应商证照记录 | 列出供应商供货目录，可生成供应商- 厂家两级树形展示供货目录，除了产品基本信息，还应包含产品的注册证、厂家各种证件的有效期，供应商本身的各种证件信息（证件种类可以自定义维护），同时支持各种证件的扫描件上传和查阅。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2供应商证照信息导入 | 已签约或中标供应商的信息可以要求供应商按照医院的模板提交供应商资质信息，医院进行审核。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.3证照到期提醒与换证 | 各类证照即将到期系统提醒，然后通知供应商换证处理，若因新产品无法提供证件情况下，若需继续供货，要备注说明原因。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.4已过期证照处理 | 针对已过期未处理的证照信息，系统可自动或手工停用此供应商的供货信息，临床科室在申请时，系统将提示是因为资质过期未处理。 |  |  |
|  |  | 3、高值耗材备货管理 |  | 3.1科室高值采购申请 | 支持高值套包管理，科室对高值耗材制定采购计划，可区分跟台、备货和常规采购模式，医院可只维护手术信息制定采购计划并发送至院外供应商端。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.2备货审核 | 手术备货申请后，经审核后，方可通知供应商送货，可支持批量审核功能。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.3备货验收管理 | 对供应商暂存医院库房或者科室的高值耗材进行扫码登记，支持系统自动生成院内码和产品原生码两种条码生成模式，支持“一物一码”和“一包一码”两种条码类型，“一包一码”可由系统自动生成子条码。供应商可指定备货科室，备货科室可进行接收。支持扫描配送单进行接收。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.4备货退货 | 备货经使用后，即将过期的产品或是不用的产品直接退还给供应商。可直接扫条码进行退货，在医院直接备货的可以进行条码作废。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.5科室待用登记 | 库房将备货高值耗材条码分配给科室，分配后，对应高值耗材变更为科室待用状态。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.6科室退货 | 科室领用后，不使用的产品可退回到库房，可支持扫码和引入原单退回两种方式，耗材状态变为库房待用。 |  |  |
|  |  |  |  | 3.7备货库存查询 | 可按各种条件查询备货产品的库存信息、近效期产品查询、库存预警查询，以及备货库存的备货明细记录查询. |  |  |
|  |  |  |  | 3.8备货二级库查询 | 可按各种条件查询备货产品在二级库房的基本信息、近效期产品查询、库存预警查询，以及二级库领用及退回明细记录查询。 |  |  |
|  |  | 4、手术跟台与计价管理 |  | 4.1跟台校验 | 用于手术跟台的产品，在使用前的扫码校验，判断产品是否有经过备案，是否有完成计费对照，若未经过这个环节，在手术跟台的时候可能出现扫不出条码的情况，影响使用。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.2高值使用与手术跟台管理（限于在介入中心和手术室集中管理） | 高值耗材通常采用两种模式，一是跟台模式，二是先备货后使用的模式，系统支持与 HIS系统无缝对接，实现系统输入或扫描病历号，自动调用HIS系统中的病人详细信息，病人完成手术后，清查已用的产品，通过扫描高值耗材原位条形码，自动完成病人与耗材的关联和追溯，要求在介入中心和手术室集中扫码计费用处理。针对门诊和住院病人都可以进行扫码登记。 |  |  |
|  |  |  |  | 4.3计价管理(接口) | 高值耗材每一个产品代码与HIS收费代码一一对应，开单科室、执行科室均同步HIS系统，通过权限管理控制，扫描人和上传计价人分权限控制。提交划价后，系统自动完成HIS住院病人计费划价的功能。（需要第三方HIS厂家开放接口，我司不承担第三方涉及费用） |  |  |
|  |  |  |  | 4.4高值耗材使用追溯 | 按照卫生部关于高值耗材追溯的要求实现可按耗材的品种、供应商、病人等信息查询追溯高值耗材的使用及流向,能严格追踪到病人信息、厂家、条码、批次、扫描人、计价人等源头信息。 |  |  |
|  |  | 5、出入库与发票管理 |  | 5.1出入库管理 | 高值耗材采用零库存管理，使用完成后可根据产品的目录和供应商生成出入库单据，入库按供应商生成，出库可按申请科室或执行科室进行生成。 |  |  |
|  |  |  |  | 5.2高值退货处理 | 针对已绑定病人的高值，特殊情况下可以进行高值退货处理，退货时与高值条码与病人解绑，并退成库房待用状态，库房可以退货给供应商。 |  |  |
|  |  |  |  | 5.3结算及发票管理 | 高值耗材使用用，生成采购入库单，由手术室或设备科相关人员根据入库单据和入库明细核对数据后录入发票号码后进入结算流程。 |  |  |
| 四、临床科室智慧协同联网平台（采用java开发、B/S架构） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4临床科室智慧协同联网平台 | 1、架构 |  | 系统支持全院联网管理，采用B/S架构，临床科室终端无须安装客户端软件，通过谷歌Chrome浏览器登录软件。 |  |  |  |  |
|  | 2、申购管理 |  | 2.1设备申购 |  |  | 临床科室有采购计划时，直接通过BS系统在网上提交设备申购请求，可上传论证及相关文档，提交后完成后打印，直接同步到设备科系统中。 |  |
|  |  |  | 2.2设备申购状态查询 |  |  | 科室要自行查询设备采购状态，如设备科待审批、院长待审批、已招标、合同等各阶段。 |  |
|  | 3、资产管理 |  | 3.1资产台帐查询 |  |  | 科室可自行查询所属科室的台帐明细，实现设备科与科室的帐目实时统一,有入帐状态、使用状态、特殊类设备如计量、质检设备的标识。 |  |
|  |  |  | 3.2资产报废申请 |  |  | 科室直接通过网上进行报废申请，报废申请后，设备的运行状态转至待报废，可根据医院的报废申请表单进行打印，申请后，提交设备科评估后审批报废。 |  |
|  |  |  | 3.3资产报废撤销 |  |  | 报废申请未审批的情况下，可进行撤销。 |  |
|  |  |  | 3.4资产报废查询 |  |  | 可查询科室报废设备的明细记录。 |  |
|  | 4、维修管理 |  | 4.1故障报修 |  |  | 科室通过网上进行维修，维修时可选择故障类型、录入记录故障描述后一健报修，可加急处理，报修后设备的使用状态由在用变为故障，并有颜色进行区分。 |  |
|  |  |  | 4.2撤销报修 |  |  | 报修出现异常或出现差错后，可由科室报修人撤销报修记录。 |  |
|  |  |  | 4.3维修记录查询 |  |  | 科室可按日期、设备查询维修记录，包含报修日期、报修人、故障描述、维修工程师、费用等信息，并可追踪和查询维修的过程和状态。 |  |
|  |  |  | 4.4未建台帐报修 |  |  | 针对未建立台帐的设备，科室可直接录入名称、故障现象进行报修，报修后续处理同正常维修一致，可纳入相关统计中。 |  |
|  |  |  | 4.5维修验收管理 |  |  | 维修经工程师完成后，转为维修待验收状态，由科室进行最终确认和评价，验收后设备的使用状态恢复为在用状态，验收时可以查阅注意事项，并对工程师进行评价，如满意、一般、不满意等。 |  |
|  | 5、耗材申购 |  | 5.1月计划申报 |  |  | 科室网上申报月采购计划，主要用于一些特殊物资耗材，科室申报后集中采购后直接发到科室，工作人员根据仓库、科室权限，直接在系统中通过拼音简码、规格来检索系统中启用的产品目录，填写数据量后提交保存，单据审核后生效，并可支持申报模板和调用历次申报单据。 |  |
|  |  |  | 5.2日常申领 |  |  | 科室领用物资前，在网上申领品种、数量，可配置请领是否区分仓库，请领数量是否允许大于库存数量，提交后到仓库领用，仓库可直接调取申领信息出库。 |  |
|  |  |  | 5.3科主任审批 |  |  | 科主任可针对科室请领单或采购单进行审批。 |  |
|  |  |  | 5.4领用记录查询 |  |  | 科室可以在系统中按日期、品种查询领用记录，方便自行查看和对帐处理，还可查询退库记录。 |  |
|  | 6、效益分析 |  | 6.1效益分析数据填报 |  |  | 可支持科室填报大型设备的效益分析数据。 |  |
|  |  |  | 6.2效益分析数据查询 |  |  | 可查询科室设备的效益分析数据报表。 |  |
|  | 7、不良事件上报管理 |  | 7.1不良事件申报 |  |  | 科室可在网上申报不良事件记录，申报表按照药监统一格式进行提交。 |  |
|  |  |  | 7.2不良事件查询 |  |  | 科室可查询不良事件记录 |  |
|  |  |  | 7.3不良事件处理反馈 |  |  | 采购办可将不良事件发送给供应商，由供应商给出反馈意见。 |  |
|  | 8、文档管理 |  | 8.1文档查询与下载 |  |  | 科室可在网上下载和查询公共文档（由设备科统一上传和管理） |  |
|  | 9、院长决策支持系统 |  | 9.1资产统计分析 |  |  | 按设备的购入、年代、科室、维修费用等进行数据、图表曲线的分析，能综合查询全院设备的运行情况。 |  |
|  |  |  | 9.2耗材监测使用分析 |  |  | 按耗材采购供应商、来源、使用科室、类别、单品进行数据分析、图表曲线的分析，有横向纵向对比，耗占比分析等。 |  |
| 五、医院物资耗材采供服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、医院物资耗材采供服务平台 | 1、架构 |  | java开发云平台架构，oracle数据库，支持互联网的访问和操作，需要医院安排部署前置机服务。 |  |  |  |  |
|  | 2、供应商管理 |  | 供应商注册 |  |  | 供应商自行通过平台注册，填写基本信息 |  |
|  |  |  | 供应商档案管理 |  |  | 供应商可维护自身基本信息、生产商/代理商、产品基本信息，进行用户账号管理。可维护供应商、生产商、代理商、授权书、产品、业务员等基本信息和资质信息的管理，并对用户进行帐号管理。 |  |
|  | 3、供应商首营资质管理 |  | 首营企业管理 |  |  | 供应商首次经营供货时，按要求制定首营企业记录，包含企业经营信息、各种资质证件，以及证照到期查询 |  |
|  |  |  | 首营产品管理 |  |  | 首营产品登记，主要用于检测和记录产品的合法性来源，包含产品注册证、厂家信息，以及注册证的证件管理，证照到期查询 |  |
|  | 4、审核管理 |  | 医院对供应商相关材料审核 |  |  | 实现供应商、生产商、业务员、耗材的基本信息以及资质的新增及变更审核功能。 |  |
|  | 5、医院管理 |  | 医疗机构信息管理 |  |  | 医疗机构可维护自身基本信息、进行用户账号管理，同时支持发布公告信息。 |  |
|  | 6、基础配置 |  | 物资目录对照等 |  |  | 可对供应商、产品进行初始化批量生成，并提供院内院外供应商及产品的对照功能，同时支持与集采平台进行供应商及产品对照。实现将采购数据同步至集采平台。 |  |
|  | 7、招投标管理 |  | 招标、应标、评标、中标等 |  |  | 实现物资招标、应标、评标、二次议价、中标发布、合同签订等招投标管理。 |  |
|  | 8、订单管理 |  | 订单接收 |  |  | 用于注册的供应商自动登录平台查询订单信息，包含医院信息，产品信息，订单数量等，并可有短信提醒供应商。 |  |
|  |  |  | 订单查询 |  |  | 用于医院查询发布的订单相关信息，并统计订单的执行和完成情况 |  |
|  | 9、配送管理 |  | 配送申请单 |  |  | 供应商接收订单后，可在平台上完成配送申请单，填写配送产品数量、批号、生产日期、有效期、温度（试剂）、上传批次合格证书等信息，然后打印配送申请单，申请单上面包含完整的验收的信息和条码，医院直接扫描配送单上面的条码自动生成验收记录。 |  |
|  |  |  | 高值订单处理 |  |  | 支持供应商在平台接收医院发起的跟台及备货订单，支持打印原生码及序列号，支持供应商自主平台备货。 |  |
|  |  |  | 配送查询 |  |  | 查询配送明细相关记录和单据，可根据配送信息批量打印质量验收单，以供医院存档。 |  |
|  | 10、招投标管理 |  | 招标、询价管理 |  |  | 医院可发布招标需求和公告到平台，以供通过资质审核的供应商在网上查询和报名。 |  |
|  |  |  | 投标管理 |  |  | 供应商通过网上进行报名和投标申请，并可查询相关的采购状态。 |  |
|  |  |  | 评标管理 |  |  | 开标后，完成评标记录的提交，确认最终中标公司和相关的投标服务承诺，予以存档。 |  |
|  | 10.*不良事件处理 |  | 对医院发出的不良事件作出反馈 |  |  | 医院科室记录的不良事件，可由采购办发出至供应链平台，供应商查看后可反馈处理意见。 |  |
|  | 11.*应付款管理 |  | 应付款汇总查询 |  |  | 支持查询不同供应商的应付账款汇总信息，同时支持查询供应商每笔入库单的应付账款信息和当前付款状态，以及入库单产品明细和明细对应的发票信息。 |  |
|  | 12.信息查询 |  | 信息汇总查询 |  |  | 医院可对已审核的供应商及产品信息、过期证件、应付款、供应商评价得分等进行查询，供应商可查询对医院应付款进度、公告信息、评价得分等进行查询。 |  |
|  | 13.供应商评价分析 |  | 多角度评价供应商 |  |  | 从配送时效，供货质量等多个维度对供应商的供货情况进行评价分析，支持用户自定义维度，并可查看供应商的评分排名。 |  |

- 二、提供系统总体架构及内外网交互部署方案

需投标方提供详细方案及说明，相应的硬件要求